附件

项目需求

一、项目名称：实验室纯水机维护、更换耗材

二、项目预算：总预算39100元，投标总价不得超过总预算。

三、报价内容：供应商需对我中心需求的纯水机维护、更换耗材费用进行报价。

四、设备技术、数量等要求：

1.基本技术指标及数量

| 序号 | 名称 | 品牌 | 货号 | 数量 | 技术要领 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P Pack 预纯化柱 | 上海乐枫 | RR700CP01 | 4根 | 更换原厂配件 |
| 2 | 紫外灯（254UV） | 上海乐枫 | RAUV135A7 | 2根 | 更换原厂配件 |
| 3 | H Pack 高纯化柱 | 上海乐枫 | RR700H101 | 2根 | 更换原厂配件 |
| 4 | U Pack 超纯化柱 | 上海乐枫 | RR700Q301 | 2根 | 更换原厂配件 |
| 5 | 空气过滤器 | 上海乐枫 | RATANKVN7 | 2个 | 更换原厂配件 |
| 6 | 紫外灯（185 UV） | 上海乐枫 | RAUV357B7 | 2根 | 更换原厂配件 |
| 7 | 紫外灯（水箱UV） | 上海乐枫 | RAUV357A7 | 1根 | 更换原厂配件 |
| 8 | 0.2μm过滤器 | 上海乐枫 | RAFFC7250 | 3个 | 更换原厂配件 |
| 9 | AC Pack 预纯化柱 | 上海乐枫 | RR700AC01 | 4根 | 更换原厂配件 |

2.需负责相关耗材的安装、调试及保养，维护后仪器应能正常恢复使用。

3.供应周期（含安装测试）：15天

4.验收：货物到货后需进行验收，要确保所收货物为全新、未使用过的原装正品，且货物均附有合格证及品牌相关标志。开箱后仔细检查产品有无损坏，确保其性能能够满足实验室的使用需求。

5.货物运输：运输费包含在预算内。