2023年4季度监测数据汇总

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.9.15 | 监督监测 | 江苏越承纺织科技集团有限公司 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 34 | 500 | （2023）环监（水）字第（041）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.96 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.01 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 10.7 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 4 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 16 | 100 |  |  |
| 2 | 2023.9.18 | 监督监测 | 南通华银毛绒制品有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 200 | （2023）环监（水）字第（042）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.50 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 0.74 | 30 |  |  |
| 3 | 2023.9.18 | 监督监测 | 江苏华艺服饰有限公司 | 废水 | 污水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 200 | （2023）环监（水）字第（043）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.36 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 0.73 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 100 |  |  |
| 4 | 2023.10.8 | 监督监测 | 南通都邦丝绸炼染有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 83 | 200 | （2023）环监（水）字第（049）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.504 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.25 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.51 | 30 |  |  |
| 5 | 2023.10.9 | 监督监测 | 海安市农村生活污水 | 废水 | 林庙村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | —— | （2023）环监（水）字第（047）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 35 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.78 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.67 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.63 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 林庙村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.17 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.19 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.38 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村 （进水 口 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 36 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 5.53 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.62 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.61 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村 （出水 口 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.47 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.50 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.06 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 16 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.41 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.29 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.75 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.450 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.20 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.02 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村 （进 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.67 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.50 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.26 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村 （出 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.791 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.44 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.81 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.36 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.38 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.55 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.969 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.24 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.69 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天 村（进 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 15 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 33 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.60 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.68 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 20.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天 村（出 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.53 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.41 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.5 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.48 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.32 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 8.29 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.662 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.58 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.01 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 18 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 21 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.19 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.42 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 15.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.559 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.77 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.29 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 22.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 19 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 23 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.31 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.65 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 12.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 22.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.42 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.41 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.65 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 16 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.95 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.50 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.08 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 23.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.90 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.25 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.83 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄 村（进 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.80 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.21 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 18.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄 村（出 水口） | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.20 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.97 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.26 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村 （进水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.51 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.05 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村 （出水 口） | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.941 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.40 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.59 | 30 |  |  |
| 6 | 2023.10.11 | 监督监测 | 海安凯美纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 78 | 500 | （2023）环监（水）字第（050）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.14 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.26 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.81 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 6 | 80 |  |  |
| 7 | 2023.10.17 | 监督监测 | 海安市恒泽净水有限公司 | 废水 | 总排口 | 水温 | ℃ | 25.2 | —— | （2023）环监（水）字第（052）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.289 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 10.8 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水口 | 水温 | ℃ | 25.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 163 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 24.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 26.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 3.26 | —— |  |  |
| 8 | 2023.10.17 | 监督监测 | 江苏富邦纺织集团有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 131 | 200 | （2023）环监（水）字第（053）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.32 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 8.52 | 30 |  |  |
| 9 | 2023.10.17 | 监督监测 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.8~7.9 | 6~9 | No.TK23M013428 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 31 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.470 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.40 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 14.2 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.16 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油类 | mg/L | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | mg/L | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | mg/L | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯 | mg/L | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | mg/L | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙苯 | mg/L | ND | —— |  |  |
| 10 | 2023.10.19 | 监督监测 | 海安冠益纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 52 | 500 | （2023）环监（水）字第（057）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.851 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.05 | 30 |  |  |
| 11 | 2023.10.19 | 监督监测 | 江苏刘刘色织有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 48 | 500 | （2023）环监（水）字第（058）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.824 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.30 | 1.5 |  |  |
| 12 | 2023.10.21 | 监督监测 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 水温 | ℃ | 24.7 | —— | （2023）环监（水）字第（054）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 29 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.250 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5 |  |  |
| 13 | 2023.10.23 | 监督监测 | 南通鑫唐纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 118 | 200 | （2023）环监（水）字第（055）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.950 | 20 |  |  |
| 14 | 2023.10.24 | 监督监测 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 500 | （2023）环监（水）字第（056）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.32 | 45 |  |  |
| 15 | 2023.10.24 | 监督监测 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.5~7.6 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（059）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 31.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.705 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.96 | 15 |  |  |
| 16 | 2023.10.24 | 监督监测 | 海安恒发污水处理有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 6.6~6.8 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（060）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 24.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.740 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.99 | 15 |  |  |
| 17 | 2023.10.24 | 监督监测 | 南通裕弘服装有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 8.0 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（061）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.217 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.52 | 15 |  |  |
| 18 | 2023.10.24 | 监督监测 | 海安市银花线带有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（062）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 52 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.87 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.53 | 15 |  |  |
| 19 | 2023.10.24 | 监督监测 | 海安市中医院 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 65 | 250 | （2023）环监（水）字第（067）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 38.2 | 45 |  |  |
| 20 | 2023.10.25 | 监督监测 | 鹰泰水务海安有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（063）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 31 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.332 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 27.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.78 | 15 |  |  |
| 21 | 2023.10.25 | 监督监测 | 南通海诚辐条有限公司 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（064）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.158 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.58 | 20 |  |  |
| 22 | 2023.10.25 | 监督监测 | 海安县稀有金属提炼厂 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（065）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.180 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 0.02 | 20 |  |  |
| 23 | 2023.10.25 | 监督监测 | 海安恒鹏机械配件加工厂 | 废水 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6~9 | （2023）环监（水）字第（066）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.213 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.19 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.1 | 20 |  |  |
| 24 | 2023.11.3 | 监督监测 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 140 | 200 | （2023）环监（水）字第（068）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.34 | 30 |  |  |
| 25 | 2023.11.6 | 监督监测 | 南通和顺兴纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 408 | 500 | （2023）环监（水）字第（069）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.48 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.27 | 30 |  |  |
| 26 | 2023.11.7 | 监督监测 | 海安市农村生活污水 | 废水 | 林庙村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | —— | （2023）环监（水）字第（071）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 19.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 6.24 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.31 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.08 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 林庙村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 19.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.46 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.21 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.26 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 23 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 6.40 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.01 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 8.73 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.3 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.083 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.35 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.08 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 8.56 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.58 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 15.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.4 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.126 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.33 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.08 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 9.10 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.56 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 15.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.45 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.70 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.48 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 9.02 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.93 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.19 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.54 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.80 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 20.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 19 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 124 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 9.08 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 4.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.85 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.27 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.86 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 25 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 11.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.08 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 14.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.074 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.92 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.51 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 17.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 41 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 15.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 3.90 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 19.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 17.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.65 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.05 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.28 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 24 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 14.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.00 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.85 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.53 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.26 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.95 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.77 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.27 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.31 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.83 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 61 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 12.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 3.60 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 16.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.15 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.60 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.89 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 26 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 15.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.09 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 22.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 18.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.02 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.78 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.83 | 30 |  |  |
| 27 | 2023.12.5 | 监督监测 | 南通海盟纺织科技有限公司 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 44 | 500 | （2023）环监（水）字第（084）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.529 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 8.2~8.3 | 6~9 |  |  |
| 28 | 2023.12.5 | 监督监测 | 佳力士添加剂海安有限公司 | 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 38 | 500 | （2023）环监（水）字第（085）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 8.5 | 6~9 |  |  |
| 29 | 2023.12.7 | 监督监测 | 江苏品王酒业集团股份有限公司 | 废水 | 废水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 58 | 400 | （2023）环监（水）字第（086）号 |  |
| 30 | 2023.12.12 | 监督监测 | 海安市农村生活污水 | 废水 | 林庙村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | —— | （2023）环监（水）字第（088）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 23 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.561 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.31 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 林庙村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.3 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.081 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.22 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.08 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 48 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 11.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.80 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 20.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 宝祥村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.110 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.66 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.16 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 38 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 30.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.74 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 36.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 杜楼村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.4 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.270 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.45 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.55 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 30 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 12.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.16 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 16.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 瓦甸村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.17 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.65 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.34 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 36 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 12.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.07 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 19.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 丁华村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.53 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.77 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.82 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 20.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 4.03 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 31.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张莫天村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 52 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.321 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.85 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.11 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.985 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.00 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.96 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 张垛村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 15 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.162 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.62 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.05 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 13 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 46 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 19.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 5.15 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 27.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 富民村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.34 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.13 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.55 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 36 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 16.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 21.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 李庄村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.56 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.05 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 5.15 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 8.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 11 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 26 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 14.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.36 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 15.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 兴花村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 8.0 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.03 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.27 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.86 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 51 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 13.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.90 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 北景庄村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.861 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.76 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.11 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村（进水口） | pH值 | 无量纲 | 7.7 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 38 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 11.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.46 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 界河村（出水口） | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 12.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.522 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.31 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.06 | 30 |  |  |
| 31 | 2023.12.15 | 监督监测 | 海安市马东芝麻加工厂 | 废水 | 厂区出水口 | 化学需氧量 | mg/L | 1.76×103 | 350 | （2023）环监（水）字第（083）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.72 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 6.94 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.6 | —— |  |  |
| 32 | 2023.12.25 | 监督监测 | 江苏华青纸业有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 315 | 500 | （2023）环监（水）字第（091）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 6.62 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.38 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 24.8 | 70 |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 监测因子 | 监测位置 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 | 报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.9.21 | 监督监测 | 南通铁铭机械有限公司 | 噪声 | 车间西北角 | dB（A） | 74 | —— | （2023）环监（声）字第（012）号 |
|  |  |  |  |  | 车间东南角 | dB（A） | 80 | —— |  |
|  |  |  |  |  | 北厂界外1米 | dB（A） | 54 | ≤60 |  |
| 2 | 2023.11.13 | 监督监测 | 王佳胶带科技（海安）有限公司 | 噪声 | 前制程车间外东侧 | dB（A） | 73 | —— | （2023）环监（声）字第（013）号 |
|  |  |  |  |  | 东厂界北测点 | dB（A） | 55 | ≤55 |  |
|  |  |  |  |  | 孙国贵家西墙外1米 | dB（A） | 49 | ≤50 |  |
| 3 | 2023.12.1 | 监督监测 | 南通好润多超市海安曲塘加盟店 | 噪声 | 一楼北边界外一米 | dB（A） | 55.8 | 60 | （2023恒安（声）字第（097）号 |
| 4 | 2023.12.27 | 监督监测 | 江苏升辉装备集团股份有限公司 | 噪声 | 西厂界南测点 | dB（A） | 54.8 | ≤65 | （2023）环监（声）字第（015）号 |
|  |  |  |  |  | 西厂界北测点 | dB（A） | 50.2 | ≤65 |  |
|  |  |  |  |  | 北厂界测点 | dB（A） | 61.2 | ≤65 |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.8.31 | 监督监测 | 海安县民生猪业有限公司 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 | BPT2023609（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | 13 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 12 | 20 |  |  |
| 2 | 2023.9.11 | 监督监测 | 江苏天成科技集团南通饲料有限公司 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | BPT2023629（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | mg/m³ | 0.06 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.003 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | mg/m³ | 0.25 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.004 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | mg/m³ | 0.55 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.004 | 0.06 |  |  |
| 3 | 2023.9.22 | 监督监测 | 南通市百威电气有限公司 | 废气 | 2#排气筒Q1 | 标干流量 | mg/h | 76630 | —— | （2023）恒安（气）字第（657）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（24种总量）实测浓度 | mg/m³ | 8.99 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（24种总量）排放速率 | kg/h | 0.69 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯（3种总量）实测浓度 | mg/m³ | 6.09 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯（3种总量）排放速率 | kg/h | 0.47 | 0.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 0.60 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.20 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酚类化合物实测浓度 | mg/m³ | ND | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酚类化合物排放速率 | kg/h | 1.5×10-2 | 0.072 |  |  |
| 4 | 2023.9.27 | 监督监测 | 海安普豪生物能源有限公司 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | BPT2023658（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
| 5 | 2023.9.28 | 监督监测 | 南通晟铎金属制品有限公司 | 废气 | 南厂界测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | ND | 4.0 | （2023）环监（气）字第（009）号 |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界东测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | ND | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | ND | 4.0 |  |  |
| 6 | 2023.9.28 | 监督监测 | 南通晟铎金属制品有限公司 | 废气 | 南厂界东测点（监控点） | 苯 | mg/m³ | ND | 0.1 | （2023）环监（气）字第（010）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界东测点（监控点） | 苯 | mg/m³ | ND | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界西测点（监控点） | 苯 | mg/m³ | ND | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | mg/m³ | ND | 0.2 |  |  |
| 7 | 2023.10.9 | 监督监测 | 海安县戚庄兔业专业合作社 | 废气 | 厂界下风向G1 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20 | （2023）恒安（气）字第（655）号 |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G2 | 臭气 | 无量纲 | 15 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G3 | 臭气 | 无量纲 | 17 | 20 |  |  |
| 8 | 2023.10.9 | 监督监测 | 南通乐亿达纺织科技有限公司 | 废气 | 厂界上风向G1 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.35 | 4 | （2023）恒安（气）字第（676）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.188 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（35种总量） | mg/m³ | 5.02×10-2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G2 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.46 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.233 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（35种总量） | mg/m³ | 0.134 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G3 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.44 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.255 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（35种总量） | mg/m³ | 8.57×10-2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G4 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.87 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.218 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物（35种总量） | mg/m³ | 6.04×10-2 | —— |  |  |
| 9 | 2023.10.12 | 监督监测 | 艾利展示（江苏）股份有限公司 | 废气 | 厂界上风向G1 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.66 | 4 | （2023）恒安（气）字第（675）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.183 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界上风向G2 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.72 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.209 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界上风向G3 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.81 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.237 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界上风向G4 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.89 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.250 | 0.5 |  |  |
| 10 | 2023.10.16 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废气 | 西厂界北测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.30 | 4.0 | （2023）环监（气）字第（012）号 |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界南测点 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.24 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 嘉福公寓 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.11 | 4.0 |  |  |
| 11 | 2023.10.17 | 监督监测 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 废气 | DA001排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 1.3 | —— | No.TK23M013428 |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | mg/m³ | 0.636 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 6.91 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 851 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | DA002排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 1.6 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | mg/m³ | 15 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | mg/m³ | 30 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | mg/m³ | ND | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汞 | mg/m³ | ND | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | mg/m³ | 1.04×10-4 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | mg/m³ | 6.60×10-4 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | mg/m³ | 3.82×10-3 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镍 | mg/m³ | 2.17×10-2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化氢 | mg/m³ | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | mg/m³ | 3.55 | 60 |  |  |
| 12 | 2023.10.18 | 监督监测 | 南通满晟木业有限公司 | 废气 | 西北厂界测点（监控点） | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.073 | 0.5 | （2023）环监（气）字第（011）号 |  |
|  |  |  |  |  | 北厂界西测点（监控点） | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.087 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界北测点（监控点） | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.066 | 0.5 |  |  |
| 13 | 2023.10.18 | 监督监测 | 南通新康德禽业有限公司 | 废气 | 下风向A | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 70 | No.TK23M013324 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.006 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | mg/m³ | 0.04 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向B | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.006 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | mg/m³ | 0.06 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向C | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.008 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 | mg/m³ | 0.10 | —— |  |  |
| 14 | 2023.10.20 | 监督监测 | 赢发浆纱 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | BPT2023727（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 |  |  |
| 15 | 2023.10.31 | 监督监测 | 海安中楹等离子体科技有限公司 | 废气 | P1排气筒DA002 | 氯化氢 | mg/m³ | 1.07 | 50 | No.TK23M013605 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化氢 | mg/m³ | 0.26 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | mg/m³ | 94 | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | mg/m³ | 11 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化碳 | mg/m³ | 77.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 1.1 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汞 | mg/m³ | ND | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | mg/m³ | 1.59×10-2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锰 | mg/m³ | 7.32×10-3 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镍 | mg/m³ | 1.15×10-2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铜 | mg/m³ | 8.50×10-4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | mg/m³ | 3.35×10-3 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | mg/m³ | 7.43×10-5 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | mg/m³ | 5.46×10-5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | mg/m³ | 1.08×10-3 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | mg/m³ | ND | —— |  |  |
| 16 | 2023.11.16 | 监督监测 | 海安曲塘天宝养殖场 | 废气 | 上风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | 19 | 20 | BPT2023767（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | 37 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 34 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G4 | 臭气浓度 | 无量纲 | 37 | 20 |  |  |
| 17 | 2023.11.17 | 监督监测 | 南通鎏昇再生资源有限公司 | 废气 | DA001排气筒Q1 | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 11.5 | 20 | （2023）恒安（气）字第（760）号 |  |
|  |  |  |  |  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | Kg/h | 0.15 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化氢实测浓度 | mg/m³ | 2L | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化氢排放速率 | Kg/h | 1.3×10-2 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 5.25 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | Kg/h | 6.7×10-2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 732 | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 间，对-二甲苯 | mg/m³ | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邻二甲苯 | mg/m³ | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯实测浓度 | mg/m³ | ND | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二甲苯排放速率 | Kg/h | 5.8×10-5 | 0.72 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G1 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.78 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G2 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.90 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G3 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 1.04 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20 |  |  |
| 18 | 2023.11.23 | 监督监测 | 海安宏豆坊豆制品厂 | 废气 | 厂界下风向G1 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20 | （2023）恒安（气）字第（781）号 |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G2 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂界下风向G3 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20 |  |  |
| 19 | 2023.11.24 | 监督监测 | 王昌良养鸡户 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | 11 | 20 | BPT2023783（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | 14 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 19 | 20 |  |  |
| 20 | 2023.11.30 | 监督监测 | 晨川牧业2期 | 废气 | 下风向G1 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 70 | BPT2023787（HJCY） |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G2 | 臭气浓度 | 无量纲 | 26 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下风向G3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 24 | 70 |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |