附件：

江苏省南通环境监测中心仪器设备检定/校准清单

| 序号 | 仪器设备名称及型号 | 准确度等级/ 不确定度 | 检定/校准参数要求 | 量值溯源形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜Nikon Ni-U | - | - | 校准 |
| 2 | 生物显微镜 Nikon Eclipse 50i | 10×100倍 | - | 校准 |
| 3 | 体式显微镜 NIKON SMZ800 | 10×6.3倍 | - | 校准 |
| 4 | 电子防潮箱 CTA980 | ±1% | - | 校准 |
| 5 | 恒温箱FYL-YS-138L 型 | ±1℃ | 25℃、30℃ | 校准 |
| 6 | 恒温箱FYL-YS-138L 型 | ±1℃ | 25℃、30℃ | 校准 |
| 7 | 全自动恒温恒湿称量系统 WZZ-E | ±2%RH，±0.5℃ | 15～30℃（±1℃）、（50±5）%RH | 校准 |
| 8 | 生化培养箱 HPX-Ⅱ-300 | ±1.0℃ | 20℃（±1℃） | 校准 |
| 9 | 酸化吹气仪 江澄A1001 | - | - | 校准 |
| 10 | 酸化吹气仪 江澄A1002 | - | - | 校准 |
| 11 | 电子天平 MTB2000D | MPE:±（0.006mg～4.6g) | - | 检定 |
| 12 | 电子天平 MTB2000D | MPE:±（0.006mg～4.6g) | - | 检定 |
| 13 | 电子天平 STX1202ZH | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 14 | 称重模块 WKX55/02 | E2等级 | - | 校准 |
| 15 | 高锰酸盐指数分析仪 CGM201W | ±0.21mg/L | - | 校准 |
| 16 | 生物毒性测试仪 DXY-3 | ≤15% | - | 校准 |
| 17 | 分光光度计 DR/6000 | A级 | - | 检定 |
| 18 | 可见分光光度计 T6新悦 | A级 | - | 检定 |
| 19 | 离子色谱仪万通 940professional IC Varion | <5% | - | 校准 |
| 20 | 气相分子吸收光谱仪 GMA3386 | ±2% | - | 校准 |
| 21 | 原子荧光光度计 AFS-9750 | ±2% | 线性≥0.999 | 检定 |
| 22 | 原子荧光光度计 AFS-9700 | ±2% | 线性≥0.999 | 检定 |
| 23 | 实验室盐度计 SYA2-2 | ±0.1‰ | - | 校准 |
| 24 | 总有机碳分析仪 TOC-5500 | - | - | 检定 |
| 25 | 荧光分光光度计F97 | ±2% | - | 检定 |
| 26 | 连续流动分析仪 AA500 SEAL | - | - | 校准 |
| 27 | 智能小流量TSP/PM10/PM2.5采样仪 崂应2030D型 | - | - | 检定 |
| 28 | 智能小流量TSP/PM10/PM2.5采样仪 崂应2030D型 | - | - | 检定 |
| 29 | 数字自动滴定管50ml | ±0.2% | - | 校准 |
| 30 | 可见分光光度计 T6新悦 | A级 | - | 检定 |
| 31 | 移液枪（12支） | - | - | 检定 |
| 32 | 温度计（14只） | - | - | 校准 |
| 33 | 全温数显超级恒温水浴601－C | - | 校准温度：30°和60° | 校准 |
| 34 | 灭菌锅安全阀 YA28X6T/8 | 0.18MPa | - | 安全阀校验 |
| 35 | 压力表 0-0.25MPa | 0.25级 | - | 检定 |
| 36 | 灭菌锅安全阀 YA28X6T/8 | 0.17MPa | - | 安全阀校验 |
| 37 | 灭菌锅安全阀 YA28X6T/8 | 0.18MPa | - | 安全阀校验 |
| 38 | 灭菌锅安全阀 YA28X6T/8 | 0.18MPa | - | 安全阀校验 |
| 39 | 叶绿素荧光仪Trilogy | - | - | 校准 |
| 40 | 压力表 0-0.4MPa | 0.25级 | - | 检定 |
| 41 | 电热干燥箱 UF160 | ±1℃ | 50℃（海水SS）、105℃（±5℃）（SS）、110℃（矿化度）、120℃（生物）、180℃（溶解性总固体）、130℃（BOD5) | 校准 |
| 42 | 压力表 0-0.25MPa | 0.25级 | - | 检定 |
| 43 | 压力表 0-0.25MPa | 0.25级 | - | 检定 |
| 44 | 激光粒度分析仪 Topsizer Plus | ±2.1μm | - | 校准 |
| 45 | 离子色谱仪万通925CNS | - | - | 校准 |
| 46 | 全自动紫外分光油分析仪 OL1040 | ±2% | - | 校准 |
| 47 | 温湿度计（33只） | - | - | 校准 |
| 48 | 电子天平 XS205DU | ±0.1mg Ⅰ级 | - | 检定 |
| 49 | 电子天平 XP504 | ±0.1mg Ⅰ级 | - | 检定 |
| 50 | 培养箱 TS606-G/4-i | ±1℃ | 20℃（±1℃） | 校准 |
| 51 | 培养箱 TS606-G/4-i | ±1℃ | 20℃（±1℃） | 校准 |
| 52 | 培养箱 TS606-G/4-i | ±1℃ | 20℃（±1℃） | 校准 |
| 53 | 培养箱 In612C | ±1.0℃ | 26.5℃（25℃～28℃）、28℃(空气中细菌）、36℃（±1℃）（细菌总数）、37℃（±1℃）（细菌总数）、44.5℃（±0.5℃）（粪大肠菌群）、56℃（±1℃）（树叶） | 校准 |
| 54 | 培养箱 In612C | ±1.0℃ | 25℃（生物海水）、28℃、36℃（±1℃）（细菌总数）、37℃（±1℃）（细菌总数）、44.5℃（±0.5℃）（粪大肠菌群）、56℃（±1℃）（树叶） | 校准 |
| 55 | 培养箱 BD240 | ±1.0℃ | 37℃（±1℃）（细菌总数）、44.5℃（±0.5℃）（粪大肠菌群）、56℃（±1℃）（树叶） | 校准 |
| 56 | 培养箱 BD240 | ±1.0℃ | 37℃（±1℃）（细菌总数）、44.5℃（±0.5℃）（粪大肠菌群）、56℃（±1℃）（树叶） | 校准 |
| 57 | 电热干燥箱 Binder FED115 | ±1.0℃ | 105℃（SS）、110℃（矿化度）、120℃（生物）、180℃（溶解性总固体）、130℃（BOD5) | 校准 |
| 58 | 气相分子吸收光谱仪 AJ-3700A | - | - | 校准 |
| 59 | 数字自动滴定管 DE-M（0~50）ml | - | - | 校准 |
| 60 | 电子天平 BSA822 | ±0.01gⅡ级 | - | 检定 |
| 61 | 电子天平 BSA822 | ±0.01gⅡ级 | - | 检定 |
| 62 | 酸度计pH A211 | ±0.01pH | - | 检定 |
| 63 | 电导率仪 A212 | ±0.5% | - | 校准 |
| 64 | 溶解氧分析仪 5000-230V | ±0.5% | - | 校准 |
| 65 | 溶解氧分析仪 4010-1w+ids | ±0.5% | - | 校准 |
| 66 | 红外测油仪 OL1020 | ±0.2% | - | 校准 |
| 67 | COD分析仪 DR/1010 | A级 | - | 校准 |
| 68 | 可见分光光度计 T6新悦 | A级 | - | 检定 |
| 69 | 可见分光光度计 T6新悦 | A级 | - | 检定 |
| 70 | 紫外可见分光光度计 TU1900 | ±0.3nm | - | 检定 |
| 71 | 离子计 PXSJ-216型 | ±3% | - | 校准 |
| 72 | 离子计 PXSJ-216型 | ±3% | - | 校准 |
| 73 | 离子色谱仪 881 | <5% | - | 校准 |
| 74 | 气相分子吸收光谱仪 GMA3380 | ±2% | - | 校准 |
| 75 | 测汞仪 MA-3000 | ±2% | 线性≥0.999，检出限≤0.01ug/L | 校准 |
| 76 | AOX可吸附有机卤素分析仪 Multi X 2500型 | ±2.6% | - | 校准 |
| 77 | 全自动连续流动化学分析仪 SAN++ | ±1% | 线性≥0.999，检出限≤0.002mg/L | 校准 |
| 78 | 连续流动化学分析仪 SEAL AA3 | ±1% |  | 校准 |
| 79 | 阴离子表面活性剂流动注射仪 SEAL德国AA1 | ±1% | 线性≥0.999，检出限≤0.05mg/L | 校准 |
| 80 | 高锰酸盐指数智能机器人分析系统 顺昕1600B型 | u=4.3% k=2 | - | 校准 |
| 81 | 阴离子洗涤剂萃取分析仪顺昕3100型 | u=1.8% k=2 | 线性≥0.999，检出限≤0.05mg/L | 校准 |
| 82 | 全自动CODcr分析仪顺昕1500D型 | ±2% | - | 校准 |
| 83 | 移液枪（7支） | - | - | 检定 |
| 84 | 数字式滴定器 （0～50)mL | - | - | 校准 |
| 85 | 数字式滴定器 （0～50)mL | - | - | 校准 |
| 86 | 数字式滴定器 （0～50)mL | - | - | 校准 |
| 87 | 总磷总氮分析仪3600C | - | - | 校准 |
| 88 | 全自动挥发酚分析仪 顺昕3200型 | - | - | 校准 |
| 89 | 自动测硫仪 WS-S208 | - | - | 校准 |
| 90 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 91 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 92 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 93 | 氧气报警器 | - | 50-150ppm | 校准 |
| 94 | 氧气报警器 | - | 50-150ppm | 校准 |
| 95 | 氧气报警器 | - | 50-150ppm | 校准 |
| 96 | 氧气报警器 | - |  | 校准 |
| 97 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 98 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 99 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 100 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 101 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 102 | 可燃气体报警器 | - | 甲烷，低报25%LEL高报50%LEL | 校准 |
| 103 | 干式气体流量计Defender 530+L | 0.5级 | - | 校准 |
| 104 | 干式气体流量计Defender 530+H | 0.5级 | - | 校准 |
| 105 | 空气质量流量计THM-701 | 2.5级 | - | 检定 |
| 106 | 智能高精度综合标准仪 崂应8040型 | ±1.0% | 小流量 0.2，0.3，0.5，1.0 L/min ；大流量16.7，50.0，100 L/min | 校准 |
| 107 | 空盒气压表DYM3（800~1060）hPa | 810/860/910/960/1010/1060hPa | - | 检定 |
| 108 | 空盒气压表DYM3（800~1060）hPa |  | - | 检定 |
| 109 | 质量流量计62AW-1-00-1-20-LJ（MAVG）-KM7100 | ±1% | 2.0,4.0,10,20L/min | 检定 |
| 110 | 质量流量计62A-1-00-0-100-LJ（MAVG）-KM7100 | ±1% | 2.0,4.0,10,20L/min | 检定 |
| 111 | 温盐深测量仪HC-SMP | 0.02级 | 温度:最大允许误差±0.01 测量重复性≤0.03 电导率:最大允许误差：±0.1重复性：≤0.03 压力:最大允许误差：±0.5%FS重复性：≤0.16%FS | 校准 |
| 112 | 电子天平 MTB2000D | MPE:±（0.006mg～4.6g) | - | 检定 |
| 113 | 温盐深测量仪ZYHY-1 | 0.02级 | 温度:最大允许误差±0.01 测量重复性≤0.03 电导率:最大允许误差：±0.1重复性：≤0.03 压力:最大允许误差：±0.5%FS重复性：≤0.16%FS | 校准 |
| 114 | 表层水温度计 （-5°至40°） | ±0.2℃ | 普通温度计 最大允许误差：±0.5 | 检定 |
| 115 | 表层水温度计 （-5°至40°） | ±0.2℃ |  | 检定 |
| 116 | 表层水温度计 （-5°至40°） | ±0.2℃ |  | 检定 |
| 117 | 表层水温度计 （-5°至40°） | ±0.2℃ |  | 检定 |
| 118 | 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350X | 1.0ng/L | - | 校准 |
| 119 | 电感耦合等离子体质谱仪NexlON 2000G | 1.0ng/L | - | 校准 |
| 120 | 自动伏安极谱仪 VA797 | ±0.05V | - | 校准 |
| 121 | 液相色谱-质谱联用仪 TQS-micro | ±2% | - | 校准 |
| 122 | 三重四级杆液相色谱质谱联用仪 SCIEX Triple Quad1H6500+System | ±2% | - | 校准 |
| 123 | 液相色谱仪 ACQUITY H-Class PLUSACQUITY | ±2% | - | 校准 |
| 124 | 烷基汞测试系统 MERX MERX | ±4% | - | 校准 |
| 125 | 电热干燥箱 5E-DHG | ±1℃ | 60℃（微塑料）、 105°C（干物质水分） 180℃（滤筒） | 校准 |
| 126 | 电子天平 AB204-S | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 127 | 电子天平 AR522CN | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 128 | 电子天平 STX1202ZH | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 129 | 便携式浊度计WZB-175 | ≤2% | - | 校准 |
| 130 | 便携式多参数分析仪 WZB-718L | k=2 | - | 校准 |
| 131 | 便携式pH计 PHBJ-260 | - | - | 校准 |
| 132 | 便携式电导率仪 DDBJ-350 | - | - | 校准 |
| 133 | 便携式浊度计 WBZ-175 | - | - | 校准 |
| 134 | X射线荧光光谱仪 S8Tiger | ±2% | - | 校准 |
| 135 | 智能马弗炉 SE-MF6100 SE-MF6100 | ±3℃ | 400℃、640℃（土壤中总磷）、850°C（土壤中汞）、600℃（有机质） | 校准 |
| 136 | 电子天平 JE1002 | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 137 | 电子天平 JE1002 | ±0.01g Ⅲ 级 | - | 检定 |
| 138 | 电子天平 XP205 | ±0.1mg Ⅰ级 | - | 检定 |
| 139 | F1等级砝码50克 | F2等级 | - | 检定 |
| 140 | F1等级砝码100克 | F2等级 | - | 检定 |
| 141 | F1等级砝码200克 | F2等级 | - | 检定 |
| 142 | 温湿度计（21只） | - | - | 校准 |
| 143 | 尼龙筛(20个） | - | - | 校准 |
| 144 | 移液枪（6只） | - | - | 校准 |
| 145 | 标气气体自动配气装置ADG PVIADG PVI | ±1% | - | 校准 |
| 146 | 可见光分光光度计 DR3900 | ±1.5nm | 0~900nm | 检定 |
| 147 | 声级计 AWA6228 | 标准传声器：±2dB 信号发生器：±0.1dB(10Hz~100kHz)，±0.2dB（1Hz~200kHz) | - | 检定 |
| 148 | 声级计 AWA6228 | 标准传声器：±2dB 信号发生器：±0.1dB(10Hz~100kHz)，±0.2dB（1Hz~200kHz) | - | 检定 |
| 149 | 声级计 AWA6228 | ±0.1dB | - | 检定 |
| 150 | 多功能声级计 AWA6228+ | ±0.1dB | - | 检定 |
| 151 | 多功能声级计 AWA6228+ | ±0.1dB | - | 检定 |
| 152 | 声校准器AWA6223 | 1级，±0.3dB | 94dB;114dB | 检定 |
| 153 | 声级计AWA6228 | ±0.1dB | A计权10~20000Hz；C计权10~20000Hz | 检定 |
| 154 | 大流量低浓度烟尘/气测试 崂应3012H-D | 采样流量≤±2.5%；动静压≤±1%FS；流量计前压力≤±1.0%FS；流量计前温度≤±2.5℃；烟气温度≤±3℃；烟气传感器示值误差≤±5.0% | 采样流量≤±2.5%；动静压≤±1%FS；流量计前压力≤±1.0%FS；流量计前温度≤±2.5℃；烟气温度≤±3℃；烟气传感器示值误差≤±5.0% | 校准/检定 |
| 155 | 大流量低浓度烟尘/气测试 崂应3012H-D |  |  | 校准/检定 |
| 156 | 低浓度烟尘多功能取样管 | ±5% | 皮托管系数：0.81~0.86；烟气温度≤±3℃ | 校准 |
| 157 | 低浓度烟尘多功能取样管 | ±5% |  | 校准 |
| 158 | 烟尘多功能取样管 | ±5% |  | 校准 |
| 159 | 电子天平 MTB2000D | MPE:±（0.006mg～4.6g) | 0.5g~1200g | 检定 |
| 160 | 汽车排放气体测试仪 MQW-50D(DC) | - | - | 检定 |
| 161 | 透射式烟度计MQY-210 | - | - | 检定 |
| 162 | 移动源五参数综合测试仪MQY-5C | - | 大气压在±1.0KPa内；温湿度在±1.0℃以内；油温在30-150℃时，误差不超过±2℃；其他情况误差不超过±5℃ | 校准 |
| 163 | 轻便三杯风向风速表 FYF-1 | 风速优于±3%; 气温≤±0.5℃; 空气湿度≤±2%;大气压力≤±2.4hPa | 大气压：800~1100hpa 温度：-40℃~90℃ 风速：0~30m/s | 检定 |
| 164 | 轻便三杯风向风速表 FYF-2 |  |  | 检定 |
| 165 | 轻便三杯风向风速表 FYF-2 |  |  | 检定 |
| 166 | 烟气/气测试校准仪 崂应8040型 | ±1.0% | 流量：中流量：16~110L/min;小流量：200~2000ml/min 压力：表压：-30~30kPa 微压：0~2500Pa | 校准 |
| 167 | 智能双气路烟气采样器 崂应3072型 | ±2.5% | 流速：0.5L/min、1L/min 、流量计前压力≤±1.0%FS；流量计前温度≤±2.5℃ | 检定 |
| 168 | 智能双气路烟气采样器 崂应3072型 | ±2.5% |  | 检定 |
| 169 | 智能双气路烟气采样器 崂应3072型 | ±2.5% |  | 检定 |
| 170 | 智能双气路烟气采样器 崂应3072型 | ±2.5% |  | 检定 |
| 171 | 智能双气路烟气采样器 崂应3072型 | ±2.5% |  | 检定 |
| 172 | 便携式紫外测油仪 OL1045N | ≤2% | - | 校准 |
| 173 | 声级计AWA6292 | ±0.1dB | - | 检定 |
| 174 | 声级计AWA6292 |  |  | 检定 |
| 175 | 声校准器AWA6021A | 1级，±0.3dB | 94dB;114dB | 检定 |
| 176 | 声校准器AWA6021A |  |  | 检定 |
| 177 | 低浓度烟尘多功能取样管 | ±5% | 皮托管系数：0.81~0.86；烟气温度≤±3℃ | 校准 |
| 178 | 大流量低浓度烟尘/气测试 海纳3012D | 烟气传感器示值误差≤±5.0% | 烟气传感器示值误差≤±5.0% | 校准 |
| 179 | 大流量低浓度烟尘/气测试 海纳3012D | 采样流量≤±2.5%；动静压≤±1%FS；流量计前压力≤±1.0%FS；流量计前温度≤±2.5℃；烟气温度≤±3℃ | 采样流量≤±2.5%；动静压≤±1%FS；流量计前压力≤±1.0%FS；流量计前温度≤±2.5℃；烟气温度≤±3℃ | 检定 |
| 180 | 智能高精度综合校准仪崂应8040型 | ±1.0% | 流量：中流量：16~110L/min;小流量：200~2000ml/min压力：表压：-30~30kPa 微压：0~2500Pa | 校准 |
| 181 | 低浓度烟尘多功能取样管 | ±5% | 皮托管系数：0.81~0.86 ；烟气温度≤±3℃ | 校准 |

备注说明:（1）以上器具为采购人现有器具类型,最终检定数量以我中心各批次送检数量为准。（2）对于新购置或扩项、维修等原因增加的未列入该清单内的计量器具的检定/校准费用,参照合同清单同类计量器具单价并经双方协商一致执行, 在不超过原合同价10%的情况下可签订补充协议，据实结算。