	

	

	南通市生态环境局文件

	通环辐评〔2025〕11号

	
[image: image1.wmf]


南通市生态环境局关于吕四港集团10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目配套220千伏升压站工程环境影响报告表的批复

启东麦博风电设备制造有限公司：

你单位报送的《吕四港集团 10 万千瓦/20 万千瓦时储能电站项目配套 220千伏升压站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于南通市启东市吕四港经济开发区东港池作业区，宁海线以北、珠江路以南、东海大道以东，大唐电厂附近。本项目建设一座220kV升压站主变户外布置，电压等级为 220/35kV，本期建设1台#1主变容量为220MVA，远景规模不变；220kV配电装置采用户外GIS布置，220kV出线间隔2回，本期一次建成，远景规模不变；配置2套±25Mvar的SVG。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保运营期间升压站周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站需选用低噪声设备，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（三）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少工程区域植被的破坏，施工结束后及时恢复绿化，将施工期对环境的影响程度降到最低。

（四）升压站工作人员产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；废旧铅酸蓄电池及变压器废油收集后暂存危废仓库，统一交由有资质的单位处置。
（五）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

（六）建设单位应落实相关环境风险防控措施，编制突发环境事件应急预案，并定期演练，确保环境安全。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。企业公开验收信息的同时，应当向南通市生态环境局、属地生态环境局报送相关信息。请属地生态环境局做好该项目建设、运行期间的环境监管。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

                            南通市生态环境局

                            2025年12月26日

（项目代码：2412-320681-89-01-755097）

	
	抄送：南通市启东生态环境局、江苏春骥环境科技咨询有限公司
	


（以下无正文）



_1234567890.unknown

